## AIA
TIPOLOGIA IMPRESA | SOTTOCATEGORIA (IMPRESA/COMPARTO) | OBBLIGHI E ADEMPIMENTI | TIPOLOGIE CONTROLLO |  |  | NOTE
AIA nazionali Competenza autorizzativa: MATTM | Allegato XII alla parte II del D.LGS. 152/2006 | - essere in possesso di autorizzazione valida per l'installazione e l'attività - effettuare le comunicazioni previste dall'atto autorizzativo (avvio attività, modifiche di tipo sostanziale e non sostanziale, violazioni delle condizioni dell'AIA, incidenti, variazione del gestore, DAP) - rispettare le norme settoriali non già ricomprese nelle prescrizioni dell'autorizzazione dell'AIA - rispettare le prescrizioni autorizzative dell'AIA - trasmissione relazione annuale - screening e, in caso positivo, presentazione all'AC della relazione di riferimento - Presentazione della domanda di riesame dell'autorizzazione in caso di riesame periodico (comma5 art.29-octies) | Ispezioni ambientali art. 5 comma 1 lettera v-quinquies) D.Lgs.152/06 e smi | Controllo documentale (a cura di ISPRA) | - Valutazione dei dati relativi a autocontrolli e consumi -In caso di incidenti, valutazione della documentazione fornita dal gestore relativa alle giustificazioni e azioni correttive intraprese - Valutazione della documentazione tecnica fornita dal gestore a seguito di richieste effettuate durante le precedenti visite ispettive o a supporto di modifiche - Valutazione del Documento di Attuazione del Programma di controllo (DAP)
|  |  |  | Ispezione ordinaria in loco art. 29-sexies comma 6-ter e art.29-decies comma 3 (a cura di ISPRA e/o ARPA/APPA) | -verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata -verifica che l’attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione -verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo impiantistico) -verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali (es. registro rifiuti) -verifica trasmissione relazioni annuali -verifica rispetto PMC - esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti | E' un controllo di tipo periodico, con periodicità definita dal piano d'ispezione ambientale a livello regionale di cui all'art. 29-decies comma 11-bi. La programmazione annuale è pubblicata sul sito del MATTM.
|  |  |  | Ispezione straordinaria in loco art. 29-decies comma 4 (a cura di ISPRA e/o ARPA/APPA) | -verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata -verifica che l’attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione -verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo impiantistico) -verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali (es. registro rifiuti) -verifica trasmissione relazioni annuali -verifica rispetto PMC - esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti L'attività ispettiva non necessariamente contempla tutte le precedenti voci, oppure potrebbe limitarsi ad una sola matrice ambientale | E' un controllo non programmato, eseguito a seguito di: esposti, incidenti, verifiche di diffide, richieste dall'AC e/o AG, verifiche su adempimenti di tipo specifico (taratura impianti di monitoraggio e controllo,ecc).
AIA regionali Competenza autorizzativa: Regione/Provincia | Allegato VIII alla prate II del D.Lgs. 152/2006 | - essere in possesso di autorizzazione valida per l'installazione e l'attività - effettuare le comunicazioni previste dall'atto autorizzativo (avvio attività, modifiche di tipo sostanziale e non sostanziale, violazioni delle condizioni dell'AIA, incidenti, variazione del gestore) - rispettare le norme settoriali non già ricomprese nelle prescrizioni dell'autorizzazione dell'AIA - rispettare le prescrizioni autorizzative dell'AIA - trasmissione relazione annuale - screening e, in caso positivo, presentazione all'AC della relazione di riferimento - Presentazione della domanda di riesame dell'autorizzazione in caso di riesame periodico (comma5 art.29-octies) | Ispezioni ambientali art. 5 comma 1 lettera v-quinquies) D.Lgs.152/06 e smi | Controllo di tipo documentale (a cura di Autorità Competente e/o ARPA /APPA) | - Valutazione dei dati relativi a autocontrolli e consumi -In caso di incidenti, valutazione della documentazione fornita dal gestore relativa alle giustificazioni e azioni correttive intraprese - Valutazione della documentazione tecnica fornita dal gestore a seguito di richieste effettuate durante le precedenti visite ispettive o a supporto di modifiche | Questa tipologia di controllo in alcune Regioni è ricompresa nel controllo di tipo ispettivo
|  |  |  | Ispezione ordinaria in loco art. 29-sexies comma 6-ter e art.29-decies comma 3 (a cura di Autorità Competente avvalendosi di ARPA/APPA) | -verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata -verifica che l’attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione -verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo impiantistico) -verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali (es. registro rifiuti) -verifica trasmissione relazioni annuali -verifica rispetto PMC - esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti | E' un controllo di tipo periodico, con periodicità definita dal piano d'ispezione ambientale a livello regionale di cui all'art. 29-decies comma 11-bis.
|  |  |  | Ispezione straordinaria in loco art. 29-decies comma 4 (a cura di Autorità Competente/ARPA o APPA) | -verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata -verifica che l’attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione -verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo impiantistico) -verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali (es. registro rifiuti) -verifica trasmissione relazioni annuali -verifica rispetto PMC - esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti L'attività ispettiva non necessariamente contempla tutte le precedenti voci, oppure potrebbe limitarsi ad una sola matrice ambientale | E' un controllo non programmato, eseguito a seguito di: esposti, incidenti, verifiche di diffide, richieste dall'AC e/o AG, verifiche su adempimenti di tipo specifico (taratura impianti di monitoraggio e controllo,ecc).