## AUA
TIPOLOGIA IMPRESA | SOTTOCATEGORIA (IMPRESA/COMPARTO) | TIPOLOGIE CONTROLLO | OBBLIGHI E ADEMPIMENTI | NOTE
AUA | Emissioni in atmosfera stabilimenti con emissioni convogliate | • verifica idoneità punto di prelievo • verifica accessi al punto di campionamento • verifica condizioni di funzionamento dell'impianto al momento del campionamento (a regime, potenzialità, ecc) • svolgimento dei campionamenti per gli inquinanti di interesse conformemente alla norma UNICHIM 158/88 e alle metodiche specifiche riportate in autorizzazione (o previste dal D.Lgs.152/06 art. 271 comma 17) | • punto e sezione di campionamento conforme alle UNI EN 15259:2008 e alle norme specifiche relative agli inquinanti da monitorare • piattaforma di campionamento e relativo accesso in sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08, UNI 13284-1:2003 e UNI EN 15259:2008 • svolgimento degli autocontrolli con le modalità indicate in autorizzazione (UNICHIM 158/88 e metodica indicata in autorizzazione per ogni inquinante) (o previste dal D.Lgs.152/06 art. 271 comma 17) • rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle norme tecniche applicabili
AUA | Emissioni in atmosfera stabilimenti che presentano emissioni convogliate autorizzati ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 | • presenza dell'autorizzazione valida • verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica che l’attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione • verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative • verifica svolgimento autocontrolli periodici • verifica della presenza di idoneo punto di prelievo a camino (UNI EN 15259:2008) • verifica delle caratteristiche degli accessi ai punti di campionamento | • essere in possesso di autorizzazione valida per lo stabilimento • rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle norme tecniche applicabili
AUA | Emissioni in atmosfera stabilimenti che presentano emissioni diffuse autorizzati ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 | • presenza dell'autorizzazione valida • verifica della conformità dell'attività svolta a quanto conteuto in autorizzazione • verifica del rispetto delle prescrizioni | • essere in possesso di autorizzazione valida per lo stabilimento • rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle norme tecniche applicabili
AUA | Emissioni in atmosfera stabilimenti che presentano emissioni convogliate che ricadono all'interno della parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 per i quali la Regione non ha emanato apposite autorizzazioni generali, autorizzati ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 | • presenza della domanda di autocertificazione o della autorizzazione in corso di validità • in caso di autocertificazione, verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella di cui all'Allegato I al DPR 59/13 • in caso di autorizzazione espressa, verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica che l’attività svolta sia conforme a quanto richiesto all'Allegato I al DPR 59/13 o indicato in autorizzazione • verifica del rispetto delle prescrizioni • verifica modalità svolgimento autocontrolli periodici se previsti • se presente, verifica idoneità punto di campionamento e relative modalità di accesso | • essere in possesso di autorizzazione valida per lo stabilimento • rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle norme tecniche applicabili
AUA | Emissioni in atmosfera stabilimenti che presentano emissioni convogliate che ricadono all'interno della parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 per i quali la Regione ha emanato apposite autorizzazioni generali, autorizzati alle emissioni ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 | • presenza della domanda di autocertificazione o della autorizzazione in corso di validità • in caso di autocertificazione, verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella della delibera regionale • in caso di autorizzazione espressa, verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica che l’attività svolta sia conforme a quanto richiesto dalle Delibere Regionali o indicato in autorizzazione • verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative • verifica modalità svolgimento autocontrolli periodici se previsti • verifica trasmissione relazioni annuali se previsti • se presente, verifica idoneità punto di campionamento e relative modalità di accesso | • essere in possesso di autorizzazione valida per lo stabilimento • rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle norme tecniche applicabili | per il dettaglio delle attività di controllo ARPA vedasi Allegato DPR. 59/13
AUA | Scarichi di acque reflue Stabilimenti con scarichi di acque reflue urbane | • presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico • verifica rispetto dei limiti fissati nel D.Lgs. 152/06 e normative regionali • verifica rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di tutela delle acque • verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica della presenza di idoneo pozzetto di scarico • verifica che siano stati effettuati ed inviati i controlli e gli autocontrolli di legge (ev. richiamati in autorizzazione) • in caso di trattamento di rifiuti, comunicazione di cui all'art.110 del D.Lgs. 152/06 e verifica ammissibilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 152/06 • valutazione della funzionalità dell'impianto, relativamente ad ogni singolo comparto di trattamento • verifica modalità di gestione dei fanghi di depurazione, nonchè la produzione e la gestione degli altri eventuali rifiuti prodotti nel ciclo depurativo (es. da grigliatura, desabbiatura, flottazione, ecc.) • in caso di malfunzionamenti o scarichi di emergenza attivi, verifica dell'avvenuta comunicazione ufficiale alle Autorità competenti • campionamento e analisi • verifica rispetto prescrizioni scarico degli scolmatori di piena di reti fognanti di tipo misto verifica corretta gestione dei fanghi di depurazione e dei rifiuti prodotti | • possesso di autorizzazione allo scarico • rispetto delle prescrizioni autorizzative • esecuzione ed invio degli autocontrolli e dei controlli di legge (come richiamati in autorizzazione) • in caso di trattamento di rifiuti, comunicazione di cui all'art.110 del D.Lgs. 152/06 • invio comunicazione in caso di attivazione di scarico di emergenza • rispetto dei limiti indicati in autorizzazione e delle prescrizioni di legge
AUA | Scarichi di acque reflue Stabilimenti con scarichi di acque reflue industriali | • presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico • verifica rispetto dei limiti fissati nel D.Lgs. 152/06 e normative regionali • verifica rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di tutela delle acque • verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica della presenza di idoneo pozzetto • verifica che siano stati effettuati ed inviati gli autocontrolli (ev. richiamati in autorizzazione) • in caso di trattamento di rifiuti liquidi, verifica ammissibilità al trattamento di depurazione • valutazione della funzionalità dell'impianto, relativamente ad ogni singolo comparto di trattamento • verifica processi produttivi dai quali derivano i reflui industriali e la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata per il rilascio dell’autorizzazione • verifica modalità di gestione dei fanghi di depurazione, nonchè la produzione e la gestione degli altri eventuali rifiuti prodotti nel ciclo depurativo (es. da grigliatura, desabbiatura, flottazione, ecc.) • in caso di malfunzionamenti o scarichi di emergenza attivi, verifica dell'avvenuta comunicazione ufficiale alle Autorità competenti • campionamento e analisi verifica corretta gestione dei fanghi di depurazione e dei rifiuti prodotti | • possesso di autorizzazione allo scarico • rispetto delle prescrizioni autorizzative • rispetto dei controlli e degli autocontrolli di legge (ev. richiamati in autorizzazione) • in caso di trattamento di rifiuti liquidi, possesso dell'autorizzazione e rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione • invio comunicazione in caso di attivazione di scarico di emergenza • rispetto dei limiti indicati in autorizzazione e delle prescrizioni di legge
AUA | Scarichi di acque reflue Stabilimenti con scarichi di acque reflue domestiche | per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie: • verifica del rispetto delle prescrizioni dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito per gli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale o sul suolo: • presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico • verifica rispetto dei limiti fissati nel D.Lgs. 152/06 e normative regionali • verifica rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di tutela delle acque • verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica della presenza di idoneo pozzetto • verifica che siano stati effettuati ed inviati all'Autorità competente gli autocontrolli (ev. richiamati in autorizzazione) • valutazione della funzionalità dell'impianto, relativamente ad ogni singolo comparto di trattamento • verifica corretta gestione dei fanghi di depurazione e dei rifiuti prodotti • in caso di malfunzionamenti o scarichi di emergenza attivi, verifica dell'avvenuta comunicazione ufficiale alle Autorità competenti • campionamento e analisi | • possesso di autorizzazione allo scarico o dell'nulla osta allaccio in fognatura • rispetto delle prescrizioni autorizzative o del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato nel caso di scarico in fognatura • corretta gestione dei fanghi di depurazione e dei rifiuti prodotti
AUA | Scarichi di acque reflue Stabilimenti con scarichi di acque meteoriche di prima pioggia | • presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico • verifica rispetto dei limiti fissati nel D.Lgs. 152/06 e normative regionali • verifica rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di tutela delle acque • verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata • verifica della presenza di idoneo pozzetto • verifica che siano stati effettuati ed inviati gli autocontrolli (ev. richiamati in autorizzazione) • valutazione della funzionalità dell'impianto, relativamente ad ogni singolo comparto di trattamento • in caso di malfunzionamenti o scarichi di emergenza attivi, verifica dell'avvenuta comunicazione ufficiale alle Autorità competenti • campionamento e analisi verifica corretta gestione dei fanghi di depurazione e dei rifiuti prodotti | • possesso di autorizzazione allo scarico • rispetto delle prescrizioni autorizzative • rispetto dei controlli e degli autocontrolli di legge (ev. richiamati in autorizzazione) • rispetto dei limiti indicati in autorizzazione e delle prescrizioni di legge
AUA | Stabilimenti in cui è prevista utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento o di acque di vegetazione dei frantoi oleari o delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 | • verifica rispetto delle prescrizioni della normativa nazionale e regionale • verifica dell'avvenuta comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti • verifica delle operazioni di spandimento | • presentazione all'autorità competente della comunicazione ed altra documentazione secondo normativa vigente • rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione e di legge
AUA | Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 | • presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione • verifica rispetto delle prescrizioni della normativa nazionale e regionale • verifica delle operazioni di spandimento • verifica analisi preventive dei terreni • verifica analisi preventive dei fanghi | • possesso dell'autorizzazione • notifica alle Autorità competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi • analisi preventive dei terreni • analisi preventive dei fanghi • rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione e di legge
AUA | Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 sono considerate attività a bassa rumorosità quelle indicate all'allegato B del decreto stesso che non utilizzano in particolare impianti di diffusione sonora ovvero che non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzino strumenti musicali. | • eventuali misure in campo per la verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione, emissione e differenziali | • verifica di rientrare in tali categorie
AUA | Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Tutte le imprese che comportino emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dalla Classificazione Acustica Comunale | • eventuali misure in campo per la verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione, emissione e differenziali | • richiesta al Comune competente del nulla osta acustico con allegata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. 447/1995
AUA | Aziende con produzione di rifiuti | • presenza dell'autorizzazione in corso di validità • verifica rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione • controllo tenuta registri di carico/scarico e formulari • verifica comunicazioni MUD/gestione SISTRI • verifica requisiti tecnico gestionali del deposito temporaneo • ulteriori verifiche specifiche (piano gestione acque meteoriche, bacini di contenimento, aree di deposito, tempistiche di smaltimento ...) | • corretta gestione registri di carico / scarico (art. 190 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • corretta gestione formulari (art. 193 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • dichiarazione MUD (art. 189 D.Lgs. 152/06 s.m.i.) • eventuale iscrizione e utilizzo SISTRI (DM 17/12/2009 s.m.i.)