[image: image1.png]A

ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO



Allegato C1  alla determinazione 

n. 342  del     30/06/2010  


FORNITURA GAS TECNICI DI LABORATORIO
PER LE SEZIONI PROVINCIALI DI 
ROMA – RIETI – LATINA
FROSINONE  E VITERBO   
“DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONTRO LE INTERFERENZE”

DUVRI

DISLOCAZIONE
La ditta fornitrice dovrà operare all’interno delle Sezioni Provinciali dell’Agenzia preferibilmente nei giorni da lunedì al venerdì, in orario di apertura degli uffici, salvo diverse indicazioni, previo accordo con i Responsabili delle Sezioni.
Per lo svolgimento della fornitura e relativa posa in opera, la ditta fornitrice dovrà utilizzare attrezzature, macchine e materiali  in propria dotazione.

VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
In seguito all’aggiudicazione della gara ai sensi e ai fini del combinato dell’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. si provvederà alla verifica documentale, già autocertificata in sede di gara, relativa: 
· Alla valutazione di tutti i rischi ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
· Alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ovvero l’indicazione del nominativo del RSPP all’interno del DVR e relativa formazione attestante le capacità e i requisiti tecnico professionali secondo quanto previsto dall’art.32 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
· Alla nomina del Medico Competente;
· Alla formazione ed addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi individuati nel DVR dell’impresa;
E’ fatto obbligo al personale dell’impresa di portare il cartellino di riconoscimento al fine di una facile identificazione, come previsto dalle normative vigenti.
NORME COMPORTAMENTALI

ARPALAZIO, in ottemperanza a quanto indicato nell’art. 26 del d. lgs. 81/08 e s.m.i., oltre a prendere in considerazione i rischi generali e specifici esistenti nell’ambiente in cui la ditta fornitrice si troverà ad operare, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare, con lo scopo di realizzare una efficace cooperazione e coordinamento degli interventi di  prevenzione e protezione dai rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare nei luoghi e nei tempi di attività di Arpalazio.
In particolare la ditta fornitrice dovrà:

1. adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale Arpalazio;

2. rispettare scrupolosamente le procedure interne dell’Agenzia e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici che saranno rese note al momento dell’aggiudicazione della gara;
3. fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle funzioni svolte nella sezione provinciale e delle procedure gestionali generali e specifiche applicabili alle single attività eventualmente interferenti. Un documento sintetico relativo alle fonti di rischio verrà consegnato al momento dell’aggiudicazione della fornitura.

Nel rispetto di quanto sopra, in via generale, è necessario:

· prima delle operazioni di carico e scarico delle bombole, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti ed il Responsabile, individuato nel “dettaglio di coordinamento”, per essere messi a conoscenza di eventuali situazioni di rischio (procedure di lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolose usate, ecc.);
· i lavoratori della ditta fornitrice, al termine della fornitura, dovranno lasciare i locali in ordine, in modo da non intralciare l’attività del personale Arpa;

Il personale della ditta fornitrice, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza della sezione provinciale:
· deve essere in numero adeguato alla natura della fornitura, installazione e posa in opera;

· deve indossare gli indumenti di lavoro;

· deve essere individuato nominativamente e dotato di tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte dall’art. 18 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

· non deve fumare nei locali e nelle aree dove vige il divieto di fumo;

· attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o pericolo;

· non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;

· non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;

· rispettare le norme del codice della strada durante il transito degli automezzi all’interno delle zone di pertinenza dell’Agenzia;

· la movimentazione di materiale, attrezzature e strumenti, deve essere effettuata in sicurezza eventualmente con l’ausilio di appositi carrelli e/o attrezzature 
· non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile e, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
· non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà Arpa;

· in caso di evento pericoloso  per persone o cose (ad esempio incendio, scoppio, allagamento, ecc) ed in caso di evacuazione, il personale della ditta fornitrice deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nell’estratto del Piano di Emergenza che verrà consegnato al momento dell’aggiudicazione della fornitura;
· la ditta fornitrice è tenuta a fornire al servizio Prevenzione e Protezione dell’Arpalazio il  Piano  Operativo di Sicurezza  contenente le misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori adottate per operare nell’ambito delle strutture dell’Agenzia;
· la ditta fornitrice è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione di Arpalazio, tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicate nel presente documento.
La ditta fornitrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
	obbligo di contenimento dell’inquinamento
acustico
	· obbligo di contenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili per le attività della Sezione; pertanto dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore

	obbligo di contenimento dell’inquinamento ambientale
	· obbligo al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo

	obbligo  su utilizzo macchine e attrezzature
	· tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera e i materiali necessari per l’esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla impresa appaltatrice
· è fatto assoluto divieto al personale della ditta fornitrice utilizzare attrezzature della sezione


In caso di emergenza, seguire scrupolosamente le misure e i provvedimenti indicati nell’estratto del Piano di Emergenza. La medesima è obbligata ad informare e formare i propri lavoratori del contenuto dell’estratto del Piano di Emergenza e verificarne il corretto apprendimento e la rigida applicazione.
RISCHI E PREVENZIONE

Aree di attività: aree di piazzale e interne agli edifici delle sezioni provinciali 
	Rischi per la sicurezza
	Misure di Prevenzione

	Presenza contemporanea di trasporti con sostanze pericolose
	· circolare con cautela nell’ambito della viabilità della sezione. Ai piani della sezione rispettare i divieti di accesso alle aree indicate dal Responsabile della Struttura

	Contatto con automezzi e mezzi di trasporto in movimento
	· cautela nel procedere a piedi e/o con mezzi meccanici e/o carrelli

	Ingombri e ostacoli per  carenze strutturali e da lay-out
	· prestare attenzione nell’accedere e non trattenersi oltre il necessario negli spazi non interessati dai lavori

	Trasporto di mezzi, materiali e attrezzature
	· il trasporto sia all’interno che all’esterno delle Strutture deve avvenire senza pregiudizio per gli occupanti, gli addetti, gli utenti e senza arrecare danno alla stabilità delle strutture medesime

· attenersi alla segnaletica di sicurezza

· attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare e scaricare materiali e merci nelle zone appositamente individuate
· attenersi ai sensi di marcia previsti e ai limiti di velocità previsti


Aree di attività: interventi sugli impianti tecnologici
	Contatto con cavi elettrici in tensione
	· cautela nel manomettere impianti potenziali conduttori di elettricità

	Contatti con componenti di alta o bassa temperatura
	· disporre di guanti di protezione oppure usare mezzi meccanici idonei

	Rischio incendio
	· individuare i pericoli di incendio; ridurre le cause di accensione di incendi, individuare le vie di esodo anche se non segnalate;
· divieto di fumare

	Movimentazione carichi
	· movimentare materiale, attrezzature, ecc., con personale sufficiente e con l’utilizzo di appropriati ausilii per evitare cadute o quant’altro possa essere di pregiudizio per la salute degli operatori della sezione
· attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in generale alla cartellonistica presente soprattutto per quanto riguarda portata, ingombri, dimensione del materiale presente, ecc. 

	Attrezzature ed apparecchiature in genere
	· e’ espressamente vietato l’utilizzo di attrezzature di proprietà della sezione provinciale


	Rischi organizzativi
	Misure di prevenzione

	Difficoltà nell’individuare interlocutori per complessità delle mansioni e carenze di controllo da parte del personale Arpa nelle aree di intervento
	· riferirsi al Responsabile della Sezione. Rendere edotti i Responsabili delle attività per segnalare possibili interferenze con i lavoratori anche involontarie
· assumere informazioni sugli interventi da effettuare, sulle condizioni di lavoro delle attività in essere nell’area di intervento
· rapportarsi con il Responsabile della Sezione (o suo delegato) per riferire sull’andamento dell’intervento

	Rispetto di procedure di accesso e di lavoro per non compromettere le condizioni igieniche delle attività in essere
	· seguire le istruzioni del Responsabile della Sezione (o suo delegato) che sovrintende le attività negli ambienti di intervento

	Situazioni di emergenza
	· attendere le istruzioni del personale Arpa che sovrintende l’attività


COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

Il personale della ditta fornitrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica  di sicurezza affissa nelle strutture dell’Agenzia e in modo particolare alle prescrizioni del piano di emergenza.

E’ doveroso:

· non effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo che non si stato possibile contattare il Responsabile della sezione o suo delegato e si  presenti una situazione di pericolo grave e immediato)

· non utilizzare attrezzature antincendio e di primo soccorso o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

EVACUAZIONE

Il personale della ditta fornitrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nella struttura ed in particolare:

· mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale

· asportare, se possibile, solo i suoi effetti personali
· seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica

· non portare con se oggetti ingombranti o pericolosi

· non correre, non spingere o gridare

· non procedere in senso contrario al flusso di esodo

· non usare in nessun caso ascensori o montacarichi

· attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo il servizio.

 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
La ditta fornitrice, una volta all’interno della Sezione, dovrà accedere ad un’area riservata, eventualmente dotata di apposita recinzione e cartellonistica, comunque segnalata agli operatori Arpa attraverso specifica disposizione emanata dal Responsabile della Struttura.

Le attrezzature, i macchinari, le utensilerie e i materiali dovranno essere scaricati nella zona delimitata e/o riservata.

Per il trasporto di materiali e attrezzature è obbligatorio, fatto salve situazioni eccezionali rilevate dal Responsabile di Sezione, l’utilizzo del solo montacarichi (se presente).

E’ fatto obbligo alla ditta fornitrice di provvedere in proprio, previa informativa al Responsabile di Struttura, a segnalare altri movimenti che possono causare ulteriori eventuali rischi per gli operatori di Arpa durante il trasporto di attrezzature, materiali, utensilerie e/o svolgimento della fornitura con posa in opera e/o installazione.
Tali segnalazioni saranno comunicate al personale Arpa da apposita segnaletica ovvero con la presenza di operatori dell’impresa a regolare temporanei divieti ed accessi.

La ditta fornitrice nelle aree di parcheggio riservate ai propri automezzi, avrà cura di seguire percorsi indicati dal responsabile di struttura o suo delegato e comunque rispettando la buona prassi del codice della strada, mai superando i limiti di velocità segnalati avendo cura di procedere con estrema cautela e attenzione nel rispetto degli operatori dell’Agenzia, del patrimonio dell’Agenzia e dei mezzi degli operatori di Arpalazio.

DISPOSIZIONI AGLI OPERATORI ARPALAZIO

1. e’ fatto divieto agli operatori di Arpa di accedere all’area dei lavori nel tempo del loro svolgimento  e per tutta la durata delle operazioni.
2. gli operatori non potranno accedere con gli automezzi all’area che troveranno appositamente segnalata e riservata ai mezzi dell’impresa appaltatrice

3. il libero passaggio a piedi è interdetto nella zona delimitata e riservata alla ditta fornitrice e nelle estreme vicinanze dell’area dei lavori

4. gli operatori Arpa dovranno garantire l’eventuale collaborazione agli operatori della ditta fornitrice 
5. sarà cura degli operatori Arpa spostare in altre aree materiali e/o apparecchiature che potrebbero creare rischi per gli operatori dell’impresa.

IMPLEMENTAZIONI
E’ facoltà della ditta fornitrice proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell’eventualità si presentassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all’aggiudicazione, la ditta fornitrice si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti.

Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all’effettuazione di un’adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.








Il Commissario Straordinario ARPALAZIO








            (Avv. Corrado Carruba)
OGGETTO E LUOGHI DI DESTINAZIONE DELLA FORNITURA

L’appalto ha per oggetto la fornitura di gas tecnici  da destinare ai laboratori delle strutture di ARPALAZIO di seguito indicate:

· Sezione provinciale di Latina – Via Arrigo Serpieri , 3  04100 Latina
(deposito sul piano di calpestio posto sul terrazzo dello stabile)
· Sezione provinciale di Roma – Via Giuseppe Saredo, 52  00173 ROMA 
(deposito esterno posto sul cortile di pertinenza della sezione)
· Sezione provinciale di Frosinone – Via Armando Fabi, snc 03100 FROSINONE

(deposito esterno posto sul cortile di pertinenza della sezione)

· Sezione provinciale di Rieti – Via Salaria per l’Aquila n. 8  02100 RIETI

(deposito esterno posto sul cortile di pertinenza della sezione)

· Sezione provinciale di Viterbo – Via Romiti, 52 01100 VITERBO 

(deposito sul piano di calpestio posto sul terrazzo dello stabile e ai piani)
PAGE  
2
Allegato C1 - DUVRI  – TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE  

