[image: image1.png]A

ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO






MODELLO PER L’OFFERTA ECONOMICA
Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio quadriennale di manutenzione, comprensivo delle parti di ricambio, del Sistema per il controllo della qualità dell’aria del territorio regionale e della fornitura di sensori per la rete micrometeorologica regionale. CIG  44630365D0
(allegato 1.4 alla deliberazione n. 114  del 30/07/2012)
L’offerta economica dovrà essere compilata utilizzando lo schema di cui alle pagine seguenti, riportato su carta intestata del concorrente.
	Servizio quadriennale di manutenzione, comprensivo delle parti di ricambio, del Sistema per il controllo della qualità dell’aria del territorio regionale e della fornitura di sensori per la rete micrometeorologica regionale. CIG  44630365D0

	DESCRIZIONE 
	PREZZO UNITARIO AL NETTO D’IVA
	Q.TA’ STRUMENTO o POSTAZIONE
	MESI
	PREZZO COMPL. al NETTO d’IVA 

	CAPITOLO 1.  MANUTENZIONE DELLA RETE DELLA QUALITÁ DELL’ARIA 


	Canone mensile del servizio di manutenzione per i seguenti analizzatori: 

	· NOx e accessori
	
	
	48
	

	· SO2 e accessori
	
	
	48
	

	· OZONO e accessori
	
	
	48
	

	· BTX e accessori
	
	
	48
	

	· PM 10 e accessori
	
	
	48
	

	· PM 2,5 e accessori
	
	
	48
	

	· CO e accessori
	
	
	48
	

	Canone mensile del servizio di manutenzione dei calibratori portatili
	
	
	48
	

	Canone mensile del servizio di manutenzione per il sistema di acquisizione di una singola stazione (incluse periferiche: tastiera, video, modem, mouse e ups)
	
	
	48
	

	Canone mensile del servizio di manutenzione di una singola stazione (incluse le pertinenze, la disinfestazione e derattizzazione, il taglio erba, l’eliminazione delle erbe infestanti, l’eliminazione di piccoli rami e foglie prospicienti le linee di prelievo, l’eliminazione dei manifesti e delle scritte, la pulizia interna, la manutenzione di tutti gli ausiliari di stazione e quant’altro è oggetto del servizio di manutenzione ai sensi del presente documento, ed esclusi gli analizzatori e i sensori)
	
	
	48
	

	Canone mensile del servizio di manutenzione per il client dedicato al Comune di Roma e per quello dedicato alla Regione Lazio (incluse le relative periferiche)
	
	
	48
	

	Parti di ricambio – materiali di consumo
 
	
	
	48
	

	Canone mensile di servizio di manutenzione per il concentratori  provinciali 
	
	
	
	

	CAPITOLO 2.
MANUTENZIONE DEL Centro Regionale DI QUALITÁ DELL’ARIA 

	Canone mensile di servizio di manutenzione per il centro regionale ARPA (incluse periferiche)
	
	
	
	

	CAPITOLO 3.       SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO E DI NUOVI SENSORI DELLA RETE MICROMETEOROLOGICA REGIONALE

	Canone mensile del servizio di manutenzione della rete micrometeorologica regionale
	
	
	
	

	Servizio di calibrazione dei sensori
	
	
	
	

	Parti di ricambio – materiali di consumo
	
	
	
	

	Termoigrometri
	
	10
	
	

	Pluviometri
	
	5
	
	

	PREZZO COMPLESSIVO in cifre

	

	PREZZO COMPLESSIVO in lettere



I seguenti importi non saranno oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione
	TINTEGGIATURA DI UNA POSTAZIONE
	

	RILOCAZIONE DI UNA POSTAZIONE 
	

	RILOCAZIONE DI STRUMENTAZIONE TRA UNA POSTAZIONE E L’ALTRA
	

	POSTAZIONE DI MISURA CON ARMADIO RACK E IMPIANTO ELETTRICO PRIVA DI STRUMENTAZIONE
	

	ANALIZZATORE NO/NO2/NOX CON CALIBRATORE INTERNO
	

	ANALIZZATORE SO2 CON CALIBRATORE INTERNO
	

	ANALIZZATORE H2S CON CALIBRATORE INTERNO
	

	ANALIZZATORE O3
	

	ANALIZZATORE AMMONIACA 
	

	ANALIZZATORE BTX
	

	ANALIZZATORE PM10 A NASTRO
	

	ANALIZZATORE PM10 SINGLE CHANNEL
	

	ANALIZZATORE PM10/PM2.5 DUAL CHANNEL
	

	OPTICAL PARTICLE COUNTER
	

	INSTALLAZIONE, COMPRENSIVA DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, GLI ALLACCI,  E TUTTE LE ATTIVITÁ NECESSARIE AL CORRETTO FUNZIONAMENTO, DI UNA POSTAZIONE DI MISURA 
	


� indicare il prezzo presunto complessivo. Allegare all’offerta economica una lista dettagliata dei prodotti con l’indicazione del prezzo di ciascuno. Tale lista dovrà essere timbrata e firmata e costituirà il listino dei prezzi applicati per tutta la durata contrattuale.





PAGE  
3

