[INSERIRE IL MODULO SU CARTA INTESTATA DEL CONCORRENTE]

OFFERTA TECNICA

Descrizione delle categorie di arredi che riporti le caratteristiche generali 
1.2.1 
Banconi

1.2.1.1
Struttura portante dei banconi

1.2.1.2
Alzate tecniche, mensole
1.2.1.3
Piani di lavoro
1.2.1.4
Vasche di lavaggio incorporate nei banconi e autonome
1.2.1.5
Mobiletti sottostrutturali
1.2.1.6
Mobiletti pensili da parete e vetrine per vetreria
1.2.2
Sistemi di aspirazione

1.2.2.1
Cappe chimiche e contenitori sottocappa per acidi e basi
1.2.2.2 Cappe a proboscide
1.2.2.3 Cappe in pvc/acciaio
1.2.3
Carrello in acciaio
1.2.4
Frigorifero
1.2.5
Sgabelli
1.2.6
Banco per pc
Descrizione per ciascuna stanza che riporti, per ciascun arredo, le misure effettive proposte, il materiale, e i riferimenti grafici ritenuti opportuni. 

1. stanza “strumentale metalli”
	ARREDO
	Materiale/caratteristiche in breve
	Dimensioni cm   (LxPx h)
	Accessori arredo

	CAPPA PER ACIDI E BASI 
	 ……….
	
	

	VASCA DI LAVAGGIO AUTONOMA     
	
	
	

	CAPPE A PROBOSCIDE   
	
	
	

	CARRELLO
	
	
	

	SGABELLI
	
	 
	 


2. stanza “pesticidi” 
	 ARREDO
	Caratteristiche in breve
	Dimensioni cm   (LxPx h)
	Accessori arredo

	FRIGORIFERO
	 
	
	

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE
	
	
	N.3  armadietti anta e cassetto da 60 cm estraibili inseriti sotto il banco

	BANCO CENTRALE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE
	
	
	4 armadietti anta e cassetto da 60X60 cm estraibili inseriti sotto il banco

	VASCA AUTONOMA DI LAVAGGIO
	
	
	

	SGABELLI
	
	 
	 


3. stanza “acque” 
	 ARREDO
	Caratteristiche in breve
	Dimensioni cm   (LxPx h)
	Accessori arredo

	VETRINA VETRERIA
	
	
	N. 5 RIPIANI ANTE SCORREVOLI IN VETRO

	VETRINA VETRERIA
	
	
	N. 5 RIPIANI ANTE SCORREVOLI IN VETRO

	VETRINA VETRERIA
	
	
	N. 5 RIPIANI ANTE SCORREVOLI IN VETRO

	SGABELLI
	
	
	 


4. stanza “strumenti organici”
	 ARREDO
	Caratteristiche in breve
	Dimensioni cm   (LxPx h)
	Accessori arredo

	VETRINA VETRERIA
	
	
	N. 5 RIPIANI ANTE SCORREVOLI IN VETRO

	CAPPE A PROBOSCIDE
	
	 
	 

	SGABELLI
	
	 
	 


5. stanza “preparativa” 

	 ARREDO
	Caratteristiche in breve
	Dimensioni cm   (LxPx h)
	Accessori arredo

	CAPPA PER ACIDI E BASI
	
	
	 n. 2 armadietti di sicurezza da 60 cm per acidi e basi 

	CAPPA USO GENERICO
	
	
	 n. 2 armadietti (anta + cassetto) da 60 cm

	BANCO PC
	
	
	 

	VETRINA VETRERIA
	
	
	N. 5 RIPIANI ANTE SCORREVOLI IN VETRO

	BANCO CENTRALE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE
	
	
	N. 2  armadietti anta e cassetto da 60 cm estraibili inseriti sotto + lavello 60 cm (dx)

	BANCO CENTRALE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE
	
	
	N. 2  armadietti anta e cassetto da 60 cm estraibili inseriti sotto + lavello 60 cm (sx)

	BANCO CENTRALE SENZA ARMADIETTI SOTTOSTANTI
	
	
	 

	BANCO CENTRALE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE
	
	
	N. 2  armadietti anta e cassetto da 60 cm estraibili inseriti sotto

	SGABELLI
	
	
	 


6. stanza “mulini”

	 ARREDO
	Caratteristiche in breve

	CAPPE A PROBOSCIDE
	 

	SGABELLI
	


7. stanza “risorse idriche”

	 ARREDO
	Caratteristiche in breve
	Dimensioni cm   (LxPx h)
	Accessori arredo

	BANCO CENTRALE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE
	
	
	N.2  armadietti anta e cassetto da 60 cm estraibili inseriti sotto il banco

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE
	
	
	N.1  armadietto anta e cassetto da 60 cm estraibili inseriti sotto il banco 

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE
	
	
	N.1  armadietto anta e cassetto da 60 cm estraibile inserito sotto il banco 


8. stanza “preparazione terreni”
	 ARREDO
	Caratteristiche in breve
	Dimensioni cm   (LxPx h)
	Accessori arredo

	VASCA DI LAVAGGIO AUTONOMA
	
	 
	 

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE - PENSILI
	
	
	n.1  armadietti anta  sottobanco   n. 1 cassettiera estraibile 

Pensili da muro sopra banco per la larghezza del banco

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE/ALZATA
	
	
	n. 2 armadietti anta sottobanco 

+ Alzata


9. stanza “legionella”
	 ARREDO
	Caratteristiche in breve
	Dimensioni cm   (LxPx h)
	Accessori arredo

	VASCA DI LAVAGGIO AUTONOMA
	
	
	 

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE/ALZATA
	
	
	n. 3 armadietti anta sottobanco + alzata

	CAPPA IN PVC/ACCIAIO
	
	
	 

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE - PENSILI
	
	
	n. 3 armadietti anta sottobanco 

n. 1 cassettiera estraibile 

Pensili da muro sopra banco per la larghezza del banco


10. stanza “semina”
	 ARREDO
	Caratteristiche in breve
	Dimensioni cm   (LxPx h)
	Accessori arredo

	VASCA DI LAVAGGIO AUTONOMA
	
	 
	 

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE/ALZATA
	
	
	n. 4 armadietti anta sottobanco 

1 cassettiera estraibile 

+ alzata

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE - PENSILI
	
	
	n. 2 armadietti anta sottobanco 

Pensili da muro sopra banco per la larghezza del banco

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE/ALZATA
	
	
	n. 4 armadietti anta sottobanco + alzata


11. stanza “identificazione”

	 ARREDO
	Caratteristiche in breve
	Dimensioni cm   (LxPx h)
	Accessori arredo

	BANCO CENTRALE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE 
	
	
	n. 2 armadietti anta sottobanco 

n. 2 cassettiera estraibile 



	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE - PENSILI
	
	
	n. 5 armadietti anta sottobanco

Pensili da muro sopra banco per la larghezza del banco


12. stanza “ecotox”
	 ARREDO
	Caratteristiche in breve
	Dimensioni cm   (LxPx h)
	Accessori arredo

	VASCA DI LAVAGGIO AUTONOMA
	
	 
	 

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE/ALZATA
	
	
	n. 4 armadietti anta sottobanco 

n. 1 cassettiera estraibile 

+ alzata

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE - PENSILI
	
	
	n. 2 armadietti anta sottobanco 

Pensili da muro sopra banco per la larghezza del banco

	BANCO DA LAVORO 
	
	
	n. 2 armadietti anta sottobanco 

n. 1 cassettiera estraibile 

	BANCO A PARETE CON ARMADIETTI/CASSETTIERE/ALZATA
	
	
	n. 1 armadietti anta sottobanco 

n. 1 cassettiera estraibile 

+ alzata


Lista della Ragione sociale, partita IVA, codice fiscale dei produttori e sub fornitori degli arredi (per vernici, piani di lavoro, lavelli, materiali semilavorati per strutture e tamponamenti nel caso in cui il concorrente sia titolare della sola distribuzione e posa in opera degli arredi                         
PAGE  
5

