[NB. La presente relazione dovrà riportare, nelle parti di interesse, il riferimento esplicito al criterio di attribuzione del punteggio tecnico di cui al paragrafo 16.1. In assenza dei riferimenti puntuali ai criteri di attribuzione del punteggio tecnico che consentano la valutazione dell’offerta, la valutazione sarà espressa con la dicitura NV (non valutabile) e non sarà attribuito alcun punteggio;]

RELAZIONE TECNICA

- le informazioni relative al produttore, distributore, modello, alle caratteristiche tecniche minime, con il numero identificativo di ciascuna caratteristica, come indicato nella scheda tecnica relativa al lotto per il quale il concorrente partecipa;

- i criteri per l’attribuzione dei punteggi di qualità, con la lettera identificativa di ciascun criterio, come indicato nel disciplinare di gara con riferimento al lotto per il quale il concorrente partecipa; si precisa che in assenza dei riferimenti puntuali ai criteri di attribuzione del punteggio tecnico che consentano la valutazione dell’offerta, la valutazione sarà espressa con la dicitura NV (non valutabile);

- il programma di formazione;

- il programma di manutenzione e/o taratura delle attrezzature, con indicazione di eventuali materiali di ricambio necessari, periodicità della loro sostituzione, periodicità degli interventi e quant’altro necessario per mantenere lo strumento in perfette condizioni d’uso durante i 24 mesi di garanzia; (chiedere che gli strumenti arrivino già tarati);

- la descrizione della rete di centri di assistenza tecnica, diretti e/o autorizzati, di cui il concorrente sia in possesso o che si impegna a mettere a disposizione specificando se la ditta ha una figura professionale che parli italiano e che sia preposta all’assistenza del cliente;

- eventuali servizi migliorativi comprendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  - ulteriori periodi di garanzia oltre i 24 mesi (in tal caso indicare il periodo);

  - eventuali accessori non espressamente richiesti nella scheda tecnica (in tal caso indicare quali).

- certificazione attestante la conformità alle norme della serie UNI EN ISO ed alle direttive comunitarie relative alla sicurezza delle strumentazioni del lotto per il quale il concorrente partecipa.