[image: image1.png]A

ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO



Allegato B  alla determinazione 

n.  342  del    30/06/2010[image: image2.png]£ SEDE LEGALE

02100 RIETI - VIAGARIBALDI, 114
TEL +390746.49.1143 / 0746.09.1207 — FAX +39 1746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIOIT
P.E.C. DIREZIONE CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPAIT
C.F. 97172140550 — P. IVA 0915975





schema di offerta economica - procedura di affidamento in economia per la fornitura di gas tecnici di laboratorio per trentasei mesi destinati alle Sezioni Provinciali dell’Agenzia e servizi annessi
procedura di affidamento in economia per la fornitura di gas tecnici di laboratorio per trentasei mesi destinati alle Sezioni Provinciali dell’Agenzia.

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
	POS.
	CODICE ARPA
	DESCRIZIONE
	Q.TA’

	prezzo

unitario a bombola*
	prezzo totale
bombole richieste 

	SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI ROMA

	1
	30666
	Bombole Elio (10 m3) 99.9999%
	360 PZ
	
	

	2
	30889
	Bombole Azoto (10 m3) 99.995%
	300 PZ
	
	

	3
	30667
	Bombole Argon (per A.A e per ICP/MS) (10 m3) 99.9999%
	360 PZ
	
	

	4
	30041
	Bombole Argon/Metano(10 m3) 99.9999%
	75 PZ
	
	

	5
	30893
	Bombole Acetilene (8 kg) 99.5%
	45 PZ
	
	

	6
	30892
	Bombole Aria (10 m3) 99.999%
	100
PZ
	
	

	7
	18176
	Monossido di azoto (NO) con concentrazione 250 microgrammi/m3 in azoto SIT tipo A-CRM INCERTEZZA 3% 5 L
	6 PZ
	
	

	8
	17718
	Monossido di azoto (NO) con concentrazione 1000 microgrammi/m3 in azoto SIT tipo A-CRM INCERTEZZA 3% 5 L
	6 PZ
	
	

	9
	409
	Anidride carbonica pura al 99.99% 30 KG
	10 PZ
	
	

	SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI LATINA



	10
	30666
	Bombole Elio Compresso 6,0 99.9999% (8 m3)
	81 PZ
	
	

	11
	30892
	Bombole Aria Compressa I.P. 5,0 99.9990% (8 m3)
	297 PZ
	
	

	12
	17127
	Bombole Aria Compressa “0” 5,5 99.9995% (8 m3)
	30 PZ
	
	

	13
	30889
	Bombole Azoto compresso 5,5 99.9995% (8 m3)
	126 PZ
	
	

	14
	409
	BOMBOLA ANIDRIDE CARBONICA CO2 99.99%(30 KG)
	111 PZ
	
	

	15
	30667
	Bombole Argon Compresso 6,0  99.9999% (8,8 m3)
	252 PZ
	
	


SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI FROSINONE 

	POS.
	CODICE ARPA
	DESCRIZIONE
	Q.TA’
	prezzo

unitario a bombola*
	prezzo totale

bombole richieste 


	16
	19721
	Bombole Aria I.P. 8 mc Grado di purezza 5.0
	90 PZ
	
	

	17
	30889
	Bombole Azoto I.P.  8 mc Grado purezza  5.0
	100 PZ
	
	

	18
	19722
	Bombole Idrogeno I.P. 8.8 mc Grado purezza  99.99%
	3 PZ
	
	

	19
	30667
	Bombole di Argon I.P. 8.8 mc Grado di purezza 5.0
	75 PZ
	
	

	20
	30893
	Bombole Acetilene I.P. 17  Kg mc Grado di purezza 99.5% 
	45 PZ
	
	

	21
	30666
	Bombole Elio I.P. 8.8 mc Grado di purezza  5.5
	30 PZ
	
	

	22
	19723
	Bombole Ossigeno I.P. 8 mc 99.9999%
	30 PZ
	
	

	23
	409
	CO2 30 Kg Grado di Purezza 99.99%
	2 PZ
	
	

	24
	17129
	Miscela : SO2 10,00 ppm –CO 10,00 ppm – NO 110,00 ppm – Azoto Resto 1.10 (la bombola deve essere fornita in lega leggera in quanto è destinata al controllo in continuo delle emissioni e viene trasportata presso le aziende)
	5 PZ
	
	

	25
	17130
	Miscela: HC1 6,00 ppm – Azoto Resto da 10 L (la bombola deve essere fornita in lega leggera in quanto è destinata al controllo in continuo delle emissioni e viene trasportata presso le aziende)
	5 PZ
	
	

	26
	17131
	Miscela: Propano 6,00 ppm – Azoto Resto da 10 L (la bombola deve essere fornita in lega leggera in quanto è destinata al controllo in continuo delle emissioni e viene trasportata presso le aziende)
	5 PZ
	
	

	27
	17132
	Miscela: 02 11% Vol. – Azoto Resto da 10 L (la bombola deve essere fornita in lega leggera in quanto è destinata al controllo in continuo delle emissioni e viene trasportata presso le aziende)
	5 PZ
	
	

	28
	19725
	Anidride Carbonica IP CO2 da 10 L (la bombola deve essere fornita in lega leggera in quanto è destinata al controllo in continuo delle emissioni e viene trasportata presso le aziende)
	5 PZ
	
	


	POS.
	CODICE ARPA
	DESCRIZIONE
	Q.TA’
	prezzo

unitario a bombola*
	prezzo totale
bombole richieste 


	29
	17133
	Miscela XXLN Gas Campione Ossido di Carbonio 40% Anidride Carbonica il resto da 20L in lega leggera, incertezza di certificazione pari al 0.3% e certificato d’analisi.
	3 PZ
	
	

	30
	210
	Riduttore di pressione  RSD1  400/15 N2 MIXIN UNI 4409  
	2 PZ
	
	

	31
	19726
	Guarnizioni per bombole di aria
	90 PZ
	
	

	32
	19726
	Guarnizioni per bombole di azoto
	75 PZ
	
	

	SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI RIETI



	33
	409
	BOMBOLA ANIDRIDE CARBONICA CO2 99.99%(30 KG)
	4 PZ
	
	

	34
	30667
	BOMBOLA ARGON 99.9999
	45 PZ
	
	

	35
	30889
	BOMBOLA AZOTO 99.995%
	120 PZ
	
	

	36
	30666
	BOMBOLA ELIO 99.999%
	90 PZ
	
	

	37
	30893
	BOMBOLA GAS ACETILENE 99.6%
	10 PZ
	
	

	38
	30892
	BOMBOLA GAS ARIA 99.999%
	30 PZ
	
	

	39
	17134
	BOMBOLA PROTOSSIDO AZOTO
	8 PZ
	
	

	SEZIONE PROVINCIALE ARPALAZIO DI VITERBO


	40
	30666
	BOMBOLA ELIO 99.9999%
	90 PZ
	
	

	41
	30893
	BOMBOLA GAS ACETILENE 99.6%
	15 PZ
	
	

	42
	30892
	BOMBOLA GAS ARIA 99.999%
	50 PZ
	
	

	43
	30667
	BOMBOLA ARGON 99.9999
	18 PZ
	
	

	44
	17134
	Bombola Protossido di Azoto (8 kg)
	6 PZ
	
	

	45
	30041
	BOMBOLA GAS ARGON/METANO 99.9999%
	30 PZ
	
	

	46
	17135
	Bombola Azoto Liquido (da circa 60 L)
	120 PZ
	
	

	47
	19723
	Bombole Ossigeno I.P. 8 mc 99.9999%
	15 PZ
	
	


	IMPONIBILE IVA ESCLUSA (di tutta la fornitura triennale) al netto d’Iva
	

	SPESE DI TRASPORTO(di tutta la fornitura triennale) al netto d’Iva
	

	IMPONIBILE TOTALE IVA INCLUSA (di tutta la fornitura triennale) al netto d’Iva
	


I prezzi devono essere intesi al netto d’IVA.

*Il prezzo unitario a bombola si intende al netto d’Iva e deve essere comprensivo anche del forfait per il noleggio bombole
Dove non espressamente indicato le bombole devono essere considerate di capienza pari ad 8 m3
Data lì,……………………………….








        Firma 





                      (legale rappresentante o altro soggetto avente poteri di firma)

Modello offerta economica- allegato B

[image: image3.png]£ SEDE DI RAPPRESENTANZA
00157 ROMA - Y14 BONCOMPAGNI, 101
TEL +3906.45.05.4211 — FAX +3906.45.0542.30
E.MAIL: DIREZIONE.GEN.EM@ARPALAZIO.LT
P.E.C. DIREZIONE CENTRALE@ARPALAZIO.LEGAIMAILPAIT



Per accettazione, firma del legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di firma


PAGE  
4
Modello offerta economica- allegato B

Per accettazione, firma del legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di firma



